| MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘCOALA GIMNAZIALĂ COM. BRANISTEA JUD. MEHEDINTI Nr. 3 /04.09.2024 |  | INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MEHEDINȚI |  |
| --- | --- | --- | --- |

FIŞA OBIECTIVULUI

INSTITUŢIA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRANIȘTEA

______________________________________________________________

Director: DOBRE MILICA

Telefon serviciu: 0352807804

Telefon domiciliu: 0749126630

Domiciliu: Com. Braniştea, jud. Mehedinţi

COORDONATE INSTITUŢIE:

Sediu: Com. Braniştea, Jud. Mehedinţi

Telefon: 0352807804

E-mail:   sc_branistea2008@yahoo.com

C.U.I.: 29134221

COORDONATELE FILIALELOR/SUCURSALELOR:

- Grădiniţa cu program normal Braniştea

Sediu: Com. Braniştea, Jud. Mehedinţi

Telefon: 0725869107

Fax: 0352807804

E-mail: sc_branistea2008@yahoo.com

CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR/INSPECTOR DE PROTECŢIE CIVILĂ:

Nume şi prenume:            Moroiu Ion

Telefon serviciu:

Telefon mobil:                 0741249639

Funcţia:                             Responsabil PSI

- Date generale privind apărarea împotriva incendiilor

şi protecţia civilă

| 1.1. Aspecte generale |  |
| --- | --- |
| Domeniul de activitate Anul de construire (punere în funcţiune) | Învățământ – Școală gimnazială clase CP-VIII 1 -/grădiniță 1900/1961/1973 Reabilitat 2015 |
| Suprafaţa construită | 1066 m2 |
| Număr niveluri (regim de înălţime) | 1 |
| Clasificare construcţie (civilă, de producţie, de depozitare, cu funcţiuni mixte) | Civilă |
| Structura de rezistenţă a construcţiei (structură metalică, beton armat, zidărie, lemn, mixtă etc.) | Pereți portanți din zidărie de cărămidă arsă cu centură și stâlpi de beton armat, de 30 cm grosime Planșeele sunt din beton armat, de 25 cm. |
| Personal angajat | Personal didactic : 20 Personal auxiliar : 5 Elevi: 168 |
| Utilizarea clădirii | Clădirile se utilizeză pentru cursuri prescolare, primare şi gimnaziale cu preşcolari şi elevi, având vârsta între 2-3 ani și 15 ani. Clădirile se utilizează într-un schimb: 08:00 – 14:00 /15:00 |

  - Date referitoare la construcţie:

    - Clădirea CORPUL A-ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRANIŞTEA, ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

| Date constructive | Suprafață la sol: 450 m2 Suprafață desfășurată: 1485 m2 Nr. Niveluri: 1 Parter: suprafață 450 m2, realizat din pereți portanți din beton armat/cărămidă, pe structură din cadre de beton armat cu grosimea de 40 cm, pardoseală parchet+gresie, planșeu din lemn. Pereții neportanți sunt din caramida, cu o grosime de 30 cm. Tocăria este din termopan. Destinație Parter : 5 săli clasă, secretariat, cabinet director, sală de materiale. Tavane coborâte din gips carton, rezistent la foc, minim 30 min, cu termoizolarea planşeului în pod. Acoperișul este realizat din șarpantă de lemn cu învelitoare din tablă. |
| --- | --- |
| Stabilitatea la foc* * din proiect sau alte documente tehnice |  |
| Compartimente de incendiu |  |
| Căi de acces, intervenţie, şi evacuare* * număr, gabarit, marcare/semnalizare | Căile de acces pentru intervenție: - Intrarea pe poarta principală+secundară; - La parter : ușa principală de intrare în școală+uşa secundară, având în total două uși de evacuare situate pe latura de Est și latura de Sud a clădirii. - Dispozitivul de intervenție mai poate fi introdus și pe ferestre al căror pervaz se află la o înălțime de cca 2 m de la sol. Căile de evacuare sunt dispuse astfel: La parter ieșirea din clase debușează în hol care are la un capăt uşă simplă iar la celălalt capăt, ușă dublă de evacuare ce iese direct în exterior, cu dimensiuni de 1.20X1.90, respectiv 2 X 1,90 m |
| Case de scări (închise/deschise)* * număr, gabarit, alcătuire constructivă | Nu este cazul |
| Ascensoare de intervenţie * potrivit reglementării | Nu este cazul |
| Date tehnice |  |
| Sisteme de ventilaţie/climatizare | Nu este cazul |
| Sisteme de încălzire | Centrală termică proprie. |
| Instalaţii electrice | Instalația electrică realizată în anul 2006 și reabilitată în anul 2015. Instalația este cu fir din cupru, cu tablou electric. Tabloul electric general este situat la intrarea principală, pe hol. |
| Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L. | Nu este cazul |
| Iluminat de siguranţă |  |
| Sisteme şi instalaţii tehnologice | Nu este cazul |
| Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi | Evacuarea fumului și gazelor firbinți în caz de incendiu se face prin tiraj natural cu ajutorul ferestrelor care au partea superioară lipită de tavan. |
| Sisteme de detectare a incendiilor | Nu este cazul |
| Sisteme de alarmare/avertizare | Alarmarea personalului și elevilor se face cu ajutorul soneriei/fluierului, care este situat deasupra extinctoarelor. |
| Sisteme de limitare a propagării incendiilor* * (uşi rezistente la foc, clapete antifoc, sisteme de obturare, oprirea automată a sistemului de ventilare, protecţii ale structurilor metalice/de beton/lemn etc.) |  |
| Sisteme de detectare a gazelor | Nu este cazul |
| Instalaţii speciale de stingere cu apă* | Nu este cazul |
| Alte instalaţii de stingere (pulbere,spumă etc.) | Nu este cazul |
| Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului | Clădirea este doată cu instalație de protecție împotriva trăsnetului, realizată în anul 2006. Ultima verificare a instalației prin măsurarea rezistenței ohmice a fost efectuată în iulie 2015. |
| Stingătoare* * pe tipo-dimensiuni | P 6 = 2 buc. |
| Hidranţi interiori | Nu este cazul |
| Hidranţi exteriori | Nu este cazul |
| Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă, pompe) | Fântână proprie cu hidrofor. |
| Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă | Nu este cazul |
| Stocuri de produse de stingere/ neutralizatori | Nu este cazul |
| Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice |  |

1.2.2. Clădirea CORPUL B-ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRANIŞTEA, ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

| Date constructive | Suprafață la sol: 616 m2 Suprafață desfășurată: 2156 m2 Nr. Niveluri: 1 Parter: suprafață 616, realizat din pereți portanți din betonarmat/cărămidă, pe structură din cadre de beton armat cu o grosime de 50 cm2, pardoseală. Parchet+gresie, planșeu din lemn. Pereții neportanți sunt din cărămidă, avand o grosime de 25 cm. Tocăria este din termopan Destinație parter : 4 săli clasă, bibliotecă, cancelarie, sală de sport, cabinet informatică, sală lapte-corn. Tavanul la pod este realizat din gips carton, rezistent la foc minim 30 min., cu termoizolarea planşeului în pod. Acoperișul este realizat din șarpantă de lemn cu învelitoare din tablă. |
| --- | --- |
| Stabilitatea la foc* * din proiect sau alte documente tehnice |  |
| Compartimente de incendiu |  |
| Căi de acces, intervenţie, şi evacuare* * număr, gabarit, marcare/semnalizare | Căile de acces pentru intervenție: - Intrarea pe poarta principală; - La parter : ușa principală de intrare în școală+ o uşă secundară constituind două uși de evacuare situate pe latura de Nord a clădirii. - Dispozitivul de intervenție mai poate fi introdus și pe ferestre al căror pervaz se află la o înălțime de cca 2 m de la sol. Căile de evacuare sunt dispuse astfel: La parter ieșirea din clase debușează în hol care are la fiecare capăt câte o ușă dublă de evacuare ce iese direct în exterior, cu dimensiuni de 2 X 1,90 m |
| Case de scări (închise/deschise)* * număr, gabarit, alcătuire constructivă | Nu este cazul |
| Ascensoare de intervenţie * potrivit reglementării | Nu este cazul |
| Date tehnice | Nu este cazul |
| Sisteme de ventilaţie/climatizare | Nu este cazul |
| Sisteme de încălzire | Centrală termică proprie. |
| Instalaţii electrice | Instalația electrică realizată în anul 2006 și reabilitată în anul 2015 Instalația este cu fir din cupru, cu tablou electric. Tabloul electric general este situat la intrarea secundară, pe hol. |
| Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L. | Nu este cazul |
| Iluminat de siguranţă | Nu este cazul |
| Sisteme şi instalaţii tehnologice | Nu este cazul |
| Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi | Evacuarea fumului și gazelor fierbinți în caz de incendiu se face prin tiraj natural cu ajutorul ferestrelor situate imediat sub tavan. |
| Sisteme de detectare a incendiilor | Nu este cazul |
| Sisteme de alarmare/avertizare | Alarmarea personalului și elevilor se face cu ajutorul soneriei/fluierului, situat deasupra extinctoarelor. |
| Sisteme de limitare a propagării incendiilor* * (uşi rezistente la foc, clapete antifoc, sisteme de obturare, oprirea automată a sistemului de ventilare, protecţii ale structurilor metalice/de beton/lemn etc.) |  |
| Sisteme de detectare a gazelor | Nu este cazul |
| Instalaţii speciale de stingere cu apă* * tip (sprinklere, apă pulverizată etc.), zone protejate, număr capete de refulare etc. Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli* * tip, zone protejate, număr capete de refulare etc. | Nu este cazul |
| Alte instalaţii de stingere (pulbere,spumă etc.) | Nu este cazul |
| Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului | Clădirea este doată cu instalație de protecție împotriva trăsnetului, realizată în anul 2006. Ultima verificare a instalației prin măsurarea rezistenței ohmice a fost efectuată în iulie 2015.. |
| Stingătoare* * pe tipo-dimensiuni | Clădirea este dotată cu 3 stingătoare P 6. |
| Hidranţi interiori/coloane uscate | Nu este cazul |
| Hidranţi exteriori | Nu este cazul |
| Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă, pompe) | Fântână proprie cu hidrofor. |
| Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă | Nu este cazul |
| Stocuri de produse de stingere/ neutralizatori |  |
| Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice |  |

1.2.3. Clădirea CORPUL  C-GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BRANIŞTEA

| Date constructive | Suprafață la sol: 302 m2 Suprafață desfășurată: 906 m2 Nr. Niveluri: 1 Parter: suprafață 302, realizat din pereți portanți din betonarmat/cărămidă, pe structură din cadre de beton armat cu o grosime de 50 cm2, pardoseală parchet+gresie, planșeu din lemn. Pereții neportanți sunt din cărămidă, avand o grosime de 25 cm. Tocăria este din termopan. Destinație parter : 2 săli clasă, sală pentru materiale, cancelarie, sală lapte-corn, baie. Tavanul la pod este realizat din gips carton, rezistent la foc minim 30 min., cu termoizolarea planşeului în pod. Acoperișul este realizat din șarpantă de lemn cu învelitoare din ţiglă. |
| --- | --- |
| Stabilitatea la foc* * din proiect sau alte documente tehnice |  |
| Compartimente de incendiu |  |
| Căi de acces, intervenţie, şi evacuare* * număr, gabarit, marcare/semnalizare | Căile de acces pentru intervenție: - Intrarea pe poarta principală; - La parter : ușa principală de intrare în școală+o uşă secundară constituind două uși de evacuare situate pe latura de Est, respectiv Vest a clădirii. - Dispozitivul de intervenție mai poate fi introdus și pe ferestre al căror pervaz se află la o înălțime de cca 2 m de la sol. Căile de evacuare sunt dispuse astfel: La parter ieșirea din clase debușează în hol care are la un capăt o uşă simplă, iar la celălalt o ușă dublă de evacuare ce ies direct în exterior, cu dimensiuni de 1.20X1.90, respectiv 2 X 1,90 m |
| Case de scări (închise/deschise)* * număr, gabarit, alcătuire constructivă | Nu este cazul |
| Ascensoare de intervenţie * potrivit reglementării | Nu este cazul |
| Date tehnice | Nu este cazul |
| Sisteme de ventilaţie/climatizare | Nu este cazul |
| Sisteme de încălzire | Sobe de teracotă |
| Instalaţii electrice | Instalaţie electrică de iluminat |
| Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L. | Nu este cazul |
| Iluminat de siguranţă | Nu este cazul |
| Sisteme şi instalaţii tehnologice | Nu este cazul |
| Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi | Evacuarea fumului și gazelor fierbinți în caz de incendiu se face prin tiraj natural cu ajutorul ferestrelor situate imediat sub tavan. |
| Sisteme de detectare a incendiilor | Nu este cazul |
| Sisteme de alarmare/avertizare | Alarmarea personalului și elevilor se face cu ajutorul soneriei/fluierului, situat deasupra extinctoarelor. |
| Sisteme de limitare a propagării incendiilor* * (uşi rezistente la foc, clapete antifoc, sisteme de obturare, oprirea automată a sistemului de ventilare, protecţii ale structurilor metalice/de beton/lemn etc.) |  |
| Sisteme de detectare a gazelor | Nu este cazul |
| Instalaţii speciale de stingere cu apă* * tip (sprinklere, apă pulverizată etc.), zone protejate, număr capete de refulare etc. Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli* * tip, zone protejate, număr capete de refulare etc. | Nu este cazul |
| Alte instalaţii de stingere (pulbere,spumă etc.) | Nu este cazul |
| Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului | Clădirea este doată cu instalație de protecție împotriva trăsnetului, realizată în anul 2006. |
| Stingătoare* * pe tipo-dimensiuni | P6 = 2 buc. |
| Hidranţi interiori/coloane uscate | Nu este cazul |
| Hidranţi exteriori | Nu este cazul |
| Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor (rezerva de apă, pompe) | Fântână proprie, cu pompă submersibilă. |
| Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă | Nu este cazul |
| Stocuri de produse de stingere/ neutralizatori | Nu este cazul |
| Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice |  |

2. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc): nu este cazul.

3. Organizarea apărării împotriva incendiilor/

activității de protecție civilă

| Organizarea alarmării | Personalul didactic și auxiliar care observă un început de incendiu acționează semnalul de alarmă (sonerie/fluier). Cadrele didactice aflate la ore, evacuează preşcolarii, fac prezența acestora pe locul de adunare și participă la acțiunile de stingere și evacuare a bunurilor. Alarmarea serviciului profesionist pentru situaţii de urgenţă se face prin apelul unic de urgenţă 112. |
| --- | --- |
| Instruirea personalului* * dacă este executată periodic, de către cine, dacă este persoană atestată | Instruirea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă este organizată în conformitate cu prevederile Ord.M.A.I. nr. 712/2005 modificat. Instruirea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă este asigurată de către responsabilul PSI. |
| Control intern de prevenire* * dacă se execută, de către cine | Controlul intern de prevenire este asigurat de către responsabilul PSI, prof. Păpuşoiu Gabriel. |

| Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă* * dacă există sau este încheiat contract | Nu este cazul. Nu există contract încheiat cu servicii private pentru situaţii de urgenţă. În cazul izbucnirii unui incendiu intervenţia este asigurată de Detaşamentul de Pompieri Dr.Tr.Severin, care intră în dispozitivul de intervenţie în cca. ... minute de la alertare. |
| --- | --- |
| Planuri/exerciţii de evacuare din clădire* * când s-a executat ultima oară, ce probleme deosebite au fost constatate pe timpul exerciţiului | Planurile de evacuare a personalului în caz de incendiu sunt întocmite pentru fiecare clădire. Planurile de evacuare a personalului în caz de incendiu sunt amplasate astfel la intrarea principală, pe hol. Exerciţiile de evacuare sunt realizate, conform planificării, cu elevii, personalul didactic și personalul auxiliar. |
| Afişare instrucţiuni specifice | Instrucţiuni specifice de apărare împotriva incendiilor sunt afişate în fiecare sală de clasă. |
| Obligaţiile conducerii școlii | În conformitate cu prevederile Ord.M.A.I. nr. 712/2005 modificat. |
| Obligaţiile cadrului tehnic/ inspectorului/personalului din structura cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor/de protecţie civilă | În conformitate cu prevederile Ord.M.A.I. nr. 712/2005 modificat. |
| Ordinea interioară | Sunt emise următoarele acte de autoritate: a) dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor; b) instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă; c) dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului; d) dispoziţie privind organizarea instruirii personalului; f) convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile/antrepriză; g) dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii; |
| Documente specifice de apărare împotriva incendiilor* | a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ-teritoriale, în partea ce revine Școlii Gimnaziale Braniştea; b) fişa obiectivului; c) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor; d) documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc., pentru proiectul de reabilitare; e) avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor, pentru proiectul de reabilitare; f) certificate EC, certificate de conformitate, pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate; h) registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul; k) planurile de protecţie împotriva incendiilor: - Plan de evacuare a personalului în caz de incendiu; - Plan de depozitare şi evacuare a substanţelor periculoase, clasificate conform legii; - Plan de intervenţie. l) evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu; m) evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate; o) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice; p) lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii; q) grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului, pentru staţia electrică şi compresoare; r) rapoartele întocmite în urma: - controalelor preventive proprii - controalelor ISU „DROBETA”; s) programe cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor controalelor efectuate de ISU DROBETA |
| Documente specifice de protecţie civilă* | Organizarea de protecţie civilă, conform art. 10 din legea nr. 481/2004 republicată, privind protecţia civilă |
| Reglementarea modului de întreţinere, verificare, reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor* | Stingătoarele de incendiu vor fi verificate periodic, conform prescripţiilor producătorului. |
| Evidenţa incendiilor de la punerea în funcţiune a unităților școlare | În instituţie nu au avut loc incendii. |

DIRECTOR,

Prof. Dobre Milica

Responsabil PSI,

Prof. Moroiu Ion